## Checklista
Checklista för kvartersmark Kvalitetsprogram för Barkarbystaden IV Version 1.1
Datum | Version | Reviderad av | Godkänd av |  | Avser kvarter
2019-10-18 | 1.0 | Teresa Westman | Ledningsgrupp Projekt Barkarbystaden |  | Samtliga
2021-01-21 | 1.1 | Vincent Hellberg | Ledningsgrupp Projekt Barkarbystaden |  | 6 BSIV
Läsanvisning
Checklistan är uppbyggd enligt samma avsnitt och rubriker som i kvalitetsprogrammet. Respektive rubrik är indelad i tre skeden: • Markanvisning – vad som gäller inför markanvisning eller i en markanvisningstävling • Bygglov – vad som gäller inför det att bygglov ska inlämnas • Uppföljning – vad som gäller i samband med färdigställande Generellt för hela listan gäller att kraven i tidigare skede ska vara uppfyllda i efterföljande skeden. Det innebär att vid bygglov ska även kraven vid markanvisning vara uppfyllda och vid uppföljning ska kraven vid markanvisning och bygglov vara uppfyllda.
Avsnitt 1 - Metoder
1.1 - Byggherrens egenkontroll
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 1.1.1 | Byggherren har genomfört och dokumenterat egenkontroll av punkterna i detta skede enligt denna checklista.
| 1.1.2 | Byggherren har dokumenterat och motiverat avvikelser från checklistan samt angett åtgärder eller alternativ till avvikelserna i detta skede.
Bygglov | 1.1.3 | Byggherren har genomfört och dokumenterat egenkontroll av punkterna i detta skede enligt denna checklista.
| 1.1.4 | Byggherren har dokumenterat och motiverat avvikelser från checklistan samt angett åtgärder eller alternativ till avvikelserna i detta skede.
| 1.1.5 | Byggherren har redogjort för hur dokument enligt denna checklista ska överlämnas till fastighetsägaren/förvaltaren.
Uppföljning | 1.1.6 | Byggherren har redovisat att dokument enligt denna checklista överlämnats till fastighetsägaren/förvaltaren.
1.2 - Miljösäkring
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 1.2.1 | Byggherren har valt och redovisat ett tredjepartscertifieringssystem för byggnadernas egenskaper.
Bygglov | 1.2.2 | Byggherren har redovisat hur byggnaden kan komma att uppfylla kraven i valt tredjepartscertifieringssystem samt redovisa hur krav och dokumentation förs vidare under bygg- och förvaltningsprocessen.
Uppföljning | 1.2.3 | Byggherren har redovisat att byggnaden uppfyller kraven i valt tredjepartscertifieringssystem.
| 1.2.4 | Byggherren har redovisat att dokumentation av certifieringshandlingar samt handlingar/verifikat för möjlig verifiering av certifiering har överlämnats till fastighetsägaren/förvaltaren.
Avsnitt 2 - Gestaltningsprinciper
2.1 - Volymer och byggrätt
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.1.1 | Byggherren har redovisat principer för våningsantalets variation i kvarteret.
| 2.1.2 | Byggherren har redovisat principer för accentpunkter i korsningarna mot Barkarbyvägen och Flygfältsstråket där våningsantalet blir högre.
| 2.1.3 | Byggherren har redovisat principer för och motiverat eventuellt nödvändiga släpp och passager.
| 2.1.4 | Byggherren har redovisat en tydlig gräns mellan det privata och offentliga rummet
| 2.1.5 | Byggherren har redovisat uppskattad bruttoarea enligt detaljplanens bestämmelser
Bygglov | 2.1.6 | Byggherren har redovisat
a) total bruttoarea samt öppenarea för kvarteret
b) bruttoarea enligt detaljplanens bestämmelser
c) Ljus bruttoarea
2.2 - Sockelvåningar
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.2.1 | Byggherren har redovisat hur sockelvåningar har utformats som en del av gaturummet.
| 2.2.2 | Byggherren har redovisat princip för hur sockelvåning kan utföras avvikande mot våningsplanen ovan samt att material i sockelvåningen är beständigt över tid.
| 2.2.3 | Byggherren har redovisat att sockelvåningar med lokaler har utformats med generösa glaspartier (skyltfönster) mot allmän plats.
| 2.2.4 | Byggherren har redovisat idéer för särskilda detaljer i ögonhöjd på Flygfältsstråket.
Bygglov | 2.2.4 | Byggherren har redovisat att sockelvåningar har utformats som en del av gaturummet.
| 2.2.5 | Byggherren har redovisat att sockelvåningar följer angiven våningshöjd enligt plankarta.
| 2.2.6 | Byggherren har redovisat att sockelvåning har utförts avvikande mot våningsplanen ovan.
| 2.2.7 | Byggherren har redovisat att sockelvåning mot huvudgata och torg utförts i ett beständigt material.
| 2.2.8 | Byggherren har redovisat möjligheten att ändra användningen av teknik- och förrådsrum som placerats i sockelvåning mot allmän plats.
2.3 - Fasader
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.3.1 | Byggherren har redovisat en tydlig gestaltningsidé för kvarteret.
| 2.3.2 | Byggherren har utformat fasader som åtskiljbara enheter.
| 2.3.3 | Byggherren har redovisat princip för fönstersättning i fasad mot allmän platsmark.
| 2.3.4 | Byggherren har redovisat idéer för särskilda detaljer i fasad mot Barkarbyvägen.
Bygglov | 2.3.6 | Byggherren har redovisat utformning och färgsättning av fasader mot allmän platsmark.
| 2.3.7 | Byggherren har redovisat särskilda detaljer i fasaden.
| 2.3.8 | Byggherren har redovisat skyltprogram för fastigheten.
| 2.3.9 | Byggherren har redovisat hur tekniska installationer i sockelvåningen utformats som en del av byggnadens arkitektur.
Uppföljning | 2.3.10 | Byggherren har redovisat att skyltprogram har överlämnats till fastighetsägaren.
2.4 - Grönska
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.4.1 | Byggherren har redovisat principer för grönska mot allmän plats.
Bygglov | 2.4.2 | Byggherren har redovisat placering och art av grönska mot allmän plats.
2.5 - Entréer och trapphus
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.5.1 | Byggherren har redovisat principer för hur bostadsentréer är markerade i fasad och hur de särskiljs från lokalernas entréer.
| 2.5.2 | Byggherren har redovisat tänkt placering av trapphus relaterat till allmän plats.
| 2.5.3 | Byggherren har redovisat att entrédörrar inte slår ut över allmän plats.
Bygglov | 2.5.4 | Byggherren har redovisat eventuella skärmtaks fria höjd och avvattning.
| 2.5.5 | Byggherren har redovisat den visuella kontakten mellan ute och inne vid entréer.
| 2.5.6 | Byggherren har redovisat entrédörrars riktning och att de inte slår ut över allmän plats.
| 2.5.7 | Byggherren har redovisat utformning och materialval för olika typer av dörrpartier till byggnaden (lokaler, bostadsentréer och teknik/miljörum).
2.6 - Garageutfarter och lastfar
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.6.1 | Byggherren har redovisat föreslagna lägen och utformningar av utfarter.
| 2.6.2 | Byggherren har redovisat var inlastning till verksamheter är tänkt att ske.
Bygglov | 2.6.3 | Byggherren har redovisat utformning av skyltning och portar för utfarter.
2.7 - Tak
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.7.1 | Byggherren har redovisat takens tänkta utformning som ett gestaltningsmässigt tydligt krön.
| 2.7.2 | Byggherren har redovisat ett koncept på hur installationer och funktioner på taket integrerats i takets gestaltning.
Bygglov | 2.7.3 | Byggherren har redovisat eventuell takfots utformning.
| 2.7.4 | Byggherren har redovisat slutlig utformning av hur installationer och funktioner på taket integrerats i takets gestaltning.
2.8 - Balkonger
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.8.1 | Byggherren har redovisat princip för utformning av balkonger mot allmän platsmark.
| 2.8.2 | Byggherren har redovisat att balkonger inte kragar ut över allmän platsmark.
Bygglov | 2.8.3 | Byggherren har redovisat utformning av balkonger mot allmän platsmark.
| 2.8.4 | Byggherren har redovisat hur inglasning av balkonger kan göras och gestaltas.
2.9 - Gårdar
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 2.9.1 | Byggherren har redovisat koncept för växtlighet och kvarterets grönytefaktor.
| 2.9.2 | Byggherren har redovisat principer för gemensamma vistelseytor för de boende och lekytor.
Bygglov | 2.9.3 | Byggherren har redovisat kvarterets grönytefaktor.
| 2.9.4 | Byggherren har redovisat lekyta för barn 0-5 år inom gården.
| 2.9.5 | Byggherren har redovisat växtlighetens typ och placering inom gården.
| 2.9.6 | Byggherren har redovisat möjligheten till bevattning på gården.
| 2.9.7 | Byggherren har redovisat gemensamma vistelseytor för de boende.
2.10 - Dagvatten och skyfallsvatten
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Bygglov | 2.10.1 | Byggherren har redovisat hur kommunens riktlinjer för dagvattenhantering följs.
| 2.10.2 | Byggherren har redovisat hur dagvatten från tak omhändertagits.
| 2.10.3 | Byggherren har redovisat hur skyfallsvatten hanteras för att motverka översvämning inom kvarteret.
Avsnitt 3 - Allmänna förutsättningar
3.1 - Parkering
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 3.1.1 | Byggherren har redovisat att bil- och cykelparkeringsbehovet kan komma att uppfyllas enligt gällande parkeringsnorm.
| 3.1.2 | Byggherren har redovisat hur cykelparkeringsplatserna har lokaliserats inom kvarteret.
| 3.1.3 | Byggherren har redovisat hur parkeringsbehovet för bil för verksamheter och bostäder på kvartersmark med garage lösts.
Bygglov | 3.1.4 | Byggherren har redovisat att bil- och cykelparkeringsbehovet uppfylls enligt gällande parkeringsnorm.
| 3.1.5 | Byggherren har redovisat hur parkeringsutrymmet har utformats.
| 3.1.6 | Byggherren har redovisat andelen parkeringsplatser med laddstationer.
| 3.1.7 | Byggherren har redovisat möjligheten till att samtliga parkeringsplatser kan omvandlas till laddstationsplatser.
| 3.1.8 | Byggherren har redovisat hur cykelparkeringsplatserna är utformade.
3.2 - Lokalklimat
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 3.2.1 | Byggherren har redovisat en översiktlig volymbaserad solstudie för kvarter och allmän plats vid vårdagjämning samt sommartid.
Bygglov | 3.2.2 | Byggherren har redovisat placering av parkering, angöring och lastintag med hänsyn till störningsrisker för buller.
| 3.2.3 | Byggherren har redovisat läge för fläktar och andra installationer på byggnader som kan orsaka lågfrekvent buller.
| 3.2.4 | Byggherren har redovisat en solstudie för kvarter som inkluderar intilliggande kvarter och allmän plats vid vårdagjämning samt sommartid.
| 3.2.5 | Byggherren har redovisat ljusförhållanden för gårdsmiljö och lägenheter.
| 3.2.6 | Byggherren har redovisat att gården har tillgång till både sol och skugga.
| 3.2.7 | Byggherren har redovisat att minst 15 % av gårdsytan är solbelyst minst 4 timmar vid vår- och höstdagjämning.
| 3.2.8 | Byggherren har redovisat temperraturreglerande åtgärder för soliga lägen.
| 3.2.9 | Byggherren har lämnat in en vindstudie för kvarteret samt redovisat hur byggnation och gårdsutformning har anpassats efter vindstudien.
| 3.2.10 | Byggherren har redovisat hur stillastående luft på gårdar undviks för att förebygga höga temperaturer.
3.3 - Inomhusklimat
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Bygglov | 3.3.1 | Byggherren har redovisat hur givet tredjepartscertifieringssystem följs gällande inomhusluften.
| 3.3.2 | Byggherren har redovisat att möjlighet till solskydd finns för samtliga fönster.
3.4 - Teknik och system
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 3.4.1 | Byggherren har redovisat hur valt tredjepartscertifieringssystem kan minska klimatpåverkan under produktion och transport.
| 3.4.2 | Byggherren har valt energisystem som överensstämmer med valt tredjepartscertifieringssystem.
Bygglov | 3.4.3 | Byggherren har redovisat hur Järfälla kommuns kemikalieplan har följts.
| 3.4.4 | Byggherren har redovisat hur behovet av komfortkyla har begränsats.
| 3.4.5 | Byggherren har redovisat hur solceller kan installeras på byggnaden och möjlig placering av skåp och utrymmen för energilagring från solcellerna i framtiden.
| 3.4.6 | Byggherren har redovisat hur brukare ska kunna ta del av information om energiförbrukning.
3.5 - Avfall
Tidigaste skede | Punkt | Krav | Ifylls av byggherren |  | Ifylls av kommunen
|  |  | Uppfyllnad | Kommentar | Uppfyllnad | Kommentar
Markanvisning | 3.5.1 | Byggherren har redovisat förslag till placering av sopsugsnedkast, avfallsrum, fettavskiljare och verksamhetsavfall för lokaler.
| 3.5.2 | Byggherren har redovisat principer för hur sortering av avfall sker inom fastigheten för lägenheter och lokaler.
| 3.5.3 | Byggherren har redovisat principer för att minska mängden byggavfall under produktion.
Bygglov | 3.5.4 | Byggherren har redovisat hur kommunens avfallsföreskrifter, avfallsplan och riktlinjer för avfallshantering har beaktats.
| 3.5.5 | Byggherren har redovisat hur sortering av avfallsfraktioner ska ske inom fastigheten.
| 3.5.6 | Byggherren har redovisat hur angöring till fastigheten för avfallshämtning och tömning ska ske.
| 3.5.7 | Byggherren har redovisat hur fastigheten ansluts till det kommunala sopsugssystemet samt slutlig placering av sopsugsnedkast.
| 3.5.8 | Byggherren har redovisat hur matavfall tas omhand i fastigheten (både lokaler och lägenheter).
| 3.5.9 | Byggherren har redovisat placering av fettavskiljare samt hur olägenheter från dessa har förebyggts.
| 3.5.10 | Byggherren har redovisat hur sortering av restprodukter från entreprenaden tas om hand.

## Stödlistor
Uppfyllnad
JA | Byggherren har uppfyllt kravet
NEJ | Byggherren har inte uppfyll kravet
- | Kravet är inte relevant för denna markanvisning
SEN | Kommunen upfattar att byggherren kan uppfylla kravet i senare skede
OKLART | Kommunen uppfattar inte om byggherren uppfyller kravet